| 國立中正大學 物理系 實驗室 垃圾分類與收集辦法 |
| --- |
| 1 | 主旨：依據 學校垃圾分類與收集規定 辦理 |  |
|  | 各實驗室的垃圾，必須先自行分類回收物品，分成五類置於回收地點，其餘歸類為一般垃圾的部份，每日上午8:00時由管理員收集後，集中運送至理學院廣場由學校的垃圾收集車回收。 |  |
| 2 | 必須回收的五大類物品： |  |
|  | (1) 以下五大類物品，必須分類回收。 請各實驗室先自行回收集中，貼上各實驗室編號標籤後，再一起請值日生送至各樓層回收地點，依照五種分類放置好，以利回收，時間不限。目前便當盒仍以一般垃圾丟棄。 |  |
|  | (2) 五大類回收物品： |  |
|  | 塑膠品 | 塑膠袋、保麗龍、手套、吸管頭。 |  |
|  | 鐵鋁罐 | 鐵鋁罐請先沖洗，並得壓扁後才能丟棄。 |  |
|  | 鋁箔包 | 吸管取出，放入上述塑膠品；鋁箔包內不得殘存飲料，並壓扁。 |  |
|  | 寶特瓶 | 請沖洗後壓扁 (若無專門收容處，請歸入塑膠品類)。 |  |
|  | 廢 紙 | 以紙質物品為對象，請勿夾雜其他材質的物品。 |  |
|  | (3) 回收地點： 各樓層設有回收筒，請自行依照地點丟棄或集中。 |  |
|  | (4) 以上五類回收物質，都必須回收，不得棄置；學校會檢查垃圾袋，不得有以上物品。 |  |
|  | (5) 特別處理垃圾： |  |
|  | 日光燈管 | 請先集中在物理館2樓鐵柵門右側，一起處理 (並請在燈管上打X)。 |  |
|  | 便當餐盒 | 目前暫時當作一般垃圾丟棄。 |  |
|  | 電 池 | 請依規定收集後，置於物理系辦公室(204)回收。 |  |
|  | 碳粉匣 | 請集中至金工廠(110)後集體處理。 |  |
|  | 儀器包裝 | 儘量請廠商裝機後帶走。 |  |
|  | 玻璃物品 | 請裝箱後請註明為玻璃物品集中處理。 |  |
|  | 大型廢棄物 | 報廢儀器等大型垃圾，請洽系辦公室統一報請學校處理。 |  |
|  | (6) 實驗廢棄物： |  |
|  | 實驗耗材 | 塑膠試管、塑膠滴管、培養皿、微量吸管、手套。 |  |
|  | 以上廢棄物品，若確定不具感染性，請貼上實驗室號碼標籤後，並於每天上午 08:00集中送至各樓層回收地點，統一由管理員回收。實驗用廢棄物應與一般廢棄物分開處理，並不得夾帶上述之資源回收垃圾。 |  |
|  | (7) 有害事業廢棄物： |  |
|  | 針頭、針筒等 |  |
|  | 感染性廢棄物 |  |
|  | 放射性廢棄物 |  |
|  | 化學廢液 |  |
|  | 皆需依法收集並回報系辦公室(吳永興技士，校內分機：61304)，並依規定處理，不得任意棄置。 |  |
| 3 | 一般垃圾收集法： |  |
|  | 經過上述回收處理後的一般垃圾，才可丟棄，請注意以下規定： |  |
|  | (1) 請使用專用透明垃圾袋，以方便檢查，不可使用黑色垃圾袋。 |  |
|  | (2) 每天上午 08:00 各實驗室將垃圾袋集中送至各樓層回收地點，由管理員回收，其餘時間，請勿將垃圾袋拿出。 |  |
| 國立中正大學 物理系 實驗室 廢液分類與收集辦法 |  |
| A. | 有機廢液類 |  |
|  | (1)油脂類： |  |
|  | 由實驗室所產生的廢棄油(脂)，例如燈油、輕油、松節油、油漆、重油、雜酚油、錠子油、絕緣油(脂)(不含多氯聯 苯)、潤滑油、切削油、冷卻油及動植物油(脂)等。 |  |
|  | (2)含鹵素類有機溶劑類： |  |
|  | 由實驗室所產生的廢棄溶劑，該溶劑含有脂肪族鹵素類化合物，如氯仿(三氯甲烷)、氯代甲烷、二氯甲烷、四氯碳、 甲基碘；或含芳香族鹵素類化合物，如氯苯、苯甲氯等。 |  |
|  | (3)不含鹵素類有機溶劑類： |  |
|  | 由實驗室所產生的廢棄溶劑，該溶劑不含脂肪族鹵素類化合物或芳香族鹵素類化合物。如甲醇、乙醇、丙酮等。 |  |
| B. | 無機廢液類 |  |
|  | (1)含重金屬廢液： |  |
|  | 由實驗室所產生的廢液，該廢液含有任一類之重金屬（如鐵、鈷、銅、錳、鎘、鉛、鎵、鉻、鈦、鍺、錫、鋁、 鎂、鎳、鋅、銀等）。 |  |
|  | (2)含氰廢液： |  |
|  | 由實驗室所產生的廢液，該廢液含有游離氰廢液（需保存在PH 10.5以上）者或含有氰化合物或氰錯化合物。 |  |
|  | (3)含汞廢液： |  |
|  | 由實驗室所產生的廢液，該廢液含有汞。 |  |
|  | (4)含氟廢液： |  |
|  | 由實驗室所產生的廢液，該廢液含有氟酸或氟化合物者。 |  |
|  | (5)酸性廢液： |  |
|  | 由實驗室所產生的廢液，該廢液含有含有酸。 |  |
|  | (6)鹼性廢液： |  |
|  | 由實驗室所產生的廢液，該廢液含有含有鹼。 |  |
| 以上廢液回收與集中事宜，請洽系辦公室(吳永興技士，校內分機：61304)。俟每月底統一由環安中心回收！! |

物理系辦公室啟  94.08.23